## 8.1.2023
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [17 empty] | 2023 | год
ООО "Тунгусские электрические сети"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Общество с ограниченной ответственностью "Тунгусские электрические сети" (Хабаровский край) | ТП | ТП-503 | 6 (6.3) | 08,00 2023.01.31 | 09,05 2023.01.31 | В | 1.08 | ТП 6 (6.3) КЛ 503 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 154 |  | 1 2023-01-31 | 3.4.7.4 | 4.13 | 1 | 3.24
2 | Общество с ограниченной ответственностью "Тунгусские электрические сети" (Хабаровский край) | ТП | ТП-1695 | 6 (6.3) | 13,00 2023.02.20 | 13,54 2023.02.20 | В | 0.9 | ТП 6 (6.3) КЛ 1695 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 103 |  | 2 2023-02-20 | 3.4.7.4 | 4.13 | 1 | 1.8
3 | Общество с ограниченной ответственностью "Тунгусские электрические сети" (Хабаровский край) | ТП | ТП-289 | 6 (6.3) | 08,00 2023.03.21 | 08,48 2023.03.21 | В | 0.8 | ТП 6 (6.3) КЛ 289 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 120 |  | 3 2023-03-21 | 3.4.7.4 | 4.13 | 1 | 2.4
4 | Общество с ограниченной ответственностью "Тунгусские электрические сети" (Хабаровский край) | ТП | ТП-503 | 6 (6.3) | 07,10 2023.04.13 | 08,04 2023.04.13 | В | 0.9 | ТП 6 (6.3) КЛ 503 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 154 |  | 4 2023-04-13 | 3.4.7.4 | 4.13 | 1 | 2.7
5 | Общество с ограниченной ответственностью "Тунгусские электрические сети" (Хабаровский край) | ТП | ТП-289 | 6 (6.3) | 12,06 2023.05.10 | 13,00 2023.05.10 | В | 0.8 | ТП 6 (6.3) КЛ 289 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 120 |  | 5 2023-05-10 | 3.4.7.4 | 4.13 | 1 | 2.4
6 | Общество с ограниченной ответственностью "Тунгусские электрические сети" (Хабаровский край) | ТП | ТП-503 | 6 (6.3) | 07,00 2023.06.15 | 08,00 2023.06.15 | В | 1 | ТП 6 (6.3) КЛ 503 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 154 |  | 6 2023-06-15 | 3.4.7.4 | 4.13 | 1 | 3
7 | Общество с ограниченной ответственностью "Тунгусские электрические сети" (Хабаровский край) | ТП | ТП-1695 | 6 (6.3) | 09,00 2023.07.18 | 09,54 2023.07.18 | В | 0.9 | ТП 6 (6.3) КЛ 1695 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 153 |  | 7 2023-07-18 | 3.4.7.4 | 4.13 | 1 | 6.3
8 | Общество с ограниченной ответственностью "Тунгусские электрические сети" (Хабаровский край) | ТП | ТП-503 | 6 (6.3) | 08,00 2023.08.17 | 08,57 2023.08.17 | В | 1 | ТП 6 (6.3) КЛ 503 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 205 |  | 8 2023-08-17 | 3.4.7.4 | 4.13 | 1 | 4
9 | Общество с ограниченной ответственностью "Тунгусские электрические сети" (Хабаровский край) | ТП | ТП-1695 | 6 (6.3) | 09,00 2023.09.28 | 09,30 2023.09.28 | В | 0.5 | ТП 6 (6.3) КЛ 1695 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 153 |  | 9 2023-09-28 | 3.4.7.4 | 4.13 | 1 | 3.5
10 | Общество с ограниченной ответственностью "Тунгусские электрические сети" (Хабаровский край) | ТП | ТП-289 | 6 (6.3) | 10,25 2023.10.16 | 10,55 2023.10.16 | В | 0.5 | ТП 6 (6.3) КЛ 289 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 120 |  | 10 2023-10-16 | 3.4.7.4 | 4.13 | 1 | 1.5
11 | Общество с ограниченной ответственностью "Тунгусские электрические сети" (Хабаровский край) | ТП | ТП-1695 | 6 (6.3) | 10,00 2023.11.28 | 10,48 2023.11.28 | В | 0.8 | ТП 6 (6.3) КЛ 1695 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 153 |  | 11 2023-11-28 | 3.4.7.4 | 4.13 | 1 | 5.6
12 | Общество с ограниченной ответственностью "Тунгусские электрические сети" (Хабаровский край) | ТП | ТП-503 | 6 (6.3) | 08,00 2023.12.19 | 09,00 2023.12.19 | В | 1 | ТП 6 (6.3) КЛ 503 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 154 |  | 12 2023-12-19 | 3.4.7.4 | 4.13 | 1 | 3
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 10.18 | х | х | х | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 1743 | х | х | х | х | 0;1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 0 | х | х | х |  | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | 0
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | 0
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | 0
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 10.18 | х | х | х | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 1743 | х | х | х | х | 1 | 39.44
Директор ООО "ТЭС" | [23 empty] | Каравянский Н.Н.